| Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.07.2013-30.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) управляющей организации |  | Периодичность выполнения |  | Результат выполнения (оказания) |  | Гарантийный срок |  | Ед. изм. |  | Стоимость работ (услуг) (руб.) |
| 1 | Текущий ремонт и техническое содержание жилого помещения 1 этаж (менее 57% износа жилого дома) |  | согласно плана, по заявкам |  | исправное состояние общего имущества жилого дома |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 12,76 |
| - восстановление работоспособности внутренней системы отопления; - ремонт стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, а также отключающих устройств, расположенных на ответвлении от стояков; - ремонт внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств, за исключением внутриквартирных устройств и приборов; - ремонт внутренней системы газоснабжения, за исключением замены газовых плит и газовых водогрейных колонок; - отделки стен, потолков, полов, оконных и дверных заполнений в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых и вспомогательных помещениях. - усиление, смена, заделка отдельных участков межквартирных перегородок. - ремонт внутренней системы вентиляции. - восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал. - заделка и восстановление архитектурных элементов стен и фасадов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов; - частичная смена отдельных элементов перекрытия, частичная заделка швов и трещин перекрытия; - ремонт кровли отдельными местами. - восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, козырьков. - восстановление работоспособности мусоропроводов. - внешнее благоустройство. Плановые осмотры здания: -общие, в ходе которых производится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование. Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью; частичные осмотры - осмотры отдельных элементов здания по мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт и техническое содержание жилого помещения выше 1 этажа (более 57% износа жилого дома) | согласно плана, по заявкам |  | исправное состояние общего имущества жилого дома |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 15,81 |  |
| - восстановление работоспособности внутренней системы отопления; - ремонт стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, а также отключающих устройств, расположенных на ответвлении от стояков; - ремонт внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств, за исключением внутриквартирных устройств и приборов; - ремонт внутренней системы газоснабжения, за исключением замены газовых плит и газовых водогрейных колонок; - отделки стен, потолков, полов, оконных и дверных заполнений в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых и вспомогательных помещениях. - усиление, смена, заделка отдельных участков межквартирных перегородок. - ремонт внутренней системы вентиляции. - восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал. - заделка и восстановление архитектурных элементов стен и фасадов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов; - частичная смена отдельных элементов перекрытия, частичная заделка швов и трещин перекрытия; - ремонт кровли отдельными местами. - восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, козырьков. - восстановление работоспособности мусоропроводов. - внешнее благоустройство. Плановые осмотры здания: -общие, в ходе которых производится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование. Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью; частичные осмотры - осмотры отдельных элементов здания по мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт и техническое содержание жилого помещения выше 1 этажа (менее 57% износа жилого дома) | согласно плана, по заявкам |  | исправное состоние общего имущества жилого дома |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 5,86 |  |
| - восстановление работоспособности внутренней системы отопления; - ремонт стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, а также отключающих устройств, расположенных на ответвлении от стояков; - ремонт внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств, за исключением внутриквартирных устройств и приборов; - ремонт внутренней системы газоснабжения, за исключением замены газовых плит и газовых водогрейных колонок; - отделки стен, потолков, полов, оконных и дверных заполнений в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых и вспомогательных помещениях. - усиление, смена, заделка отдельных участков межквартирных перегородок. - ремонт внутренней системы вентиляции. - восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал. - заделка и восстановление архитектурных элементов стен и фасадов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов; - частичная смена отдельных элементов перекрытия, частичная заделка швов и трещин перекрытия; - ремонт кровли отдельными местами. - восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, козырьков. - восстановление работоспособности мусоропроводов. - внешнее благоустройство. Плановые осмотры здания: -общие, в ходе которых производится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование. Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью; частичные осмотры - осмотры отдельных элементов здания по мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт и техническое содержание жилого помещения 1 этаж (более 57% износа жилого дома) | согласно плана, по заявкам |  | исправное состоние общего имущества жилого дома |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 7,68 |  |
| - восстановление работоспособности внутренней системы отопления; - ремонт стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, а также отключающих устройств, расположенных на ответвлении от стояков; - ремонт внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств, за исключением внутриквартирных устройств и приборов; - ремонт внутренней системы газоснабжения, за исключением замены газовых плит и газовых водогрейных колонок; - отделки стен, потолков, полов, оконных и дверных заполнений в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых и вспомогательных помещениях. - усиление, смена, заделка отдельных участков межквартирных перегородок. - ремонт внутренней системы вентиляции. - восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал. - заделка и восстановление архитектурных элементов стен и фасадов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов; - частичная смена отдельных элементов перекрытия, частичная заделка швов и трещин перекрытия; - ремонт кровли отдельными местами. - восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, козырьков. - восстановление работоспособности мусоропроводов. - внешнее благоустройство. Плановые осмотры здания: -общие, в ходе которых производится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование. Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью; частичные осмотры - осмотры отдельных элементов здания по мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уборка лестничных клеток | 6 дней в неделю |  | санитарное состояние л/кл |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 2,05 |  |
| - влажное подметание лестничных площадок и маршей - 6 раз в неделю; - влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - 6 дней в неделю; - мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтами - 1 раз в месяц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборка придомовой территории | 6 дней в неделю |  | санитарное состояние придомовой территории |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 2,54 |  |
| а) уборка в зимний период: - подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки; - посыпка территорий противогололедными материалами -1 раз в сутки; - подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки; - уборка контейнерных площадок -1 раз в сутки; б) уборка в теплый период: . - подметание территорий -1 раз в сутки; - уборка газонов - 1 раз в сутки; - выкашивание газонов - 3 раза в сезон; - уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мусоропровод | 6 дней в неделю |  | санитарное состояние мусоропровода |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 1,69 |  |
| - профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; - удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, устранение засоров - 6 дней в неделю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вывоз твердых бытовых отходов | по графику |  | санитарное состояние бункерных и контейнерных площадок |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 2,85 |  |
| 9 | Обслуживание ВДГО | 1 раз в 3 года |  | исправное состояние ВДГО |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 0,05 |  |
| 10 | Содержание и обслуживание лифтов (свыше 2 этажа) | круглосуточно |  | исправное состояние лифтов |  | * |  | 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | 9,24 |  |
| * Гарантийный срок на предоставленные услуги по содержанию и текущему ремонту регламентируется нормами гражданского законодательства, в частности Гражданского кодекса РФ, а так же оговаривается в договорах подряда, заключаемых с подрядными организациями на предоставление тех или иных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |